## ZZK
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie – etap 1 – budowa ścieżki rowerowej
KOSZTORYS OFERTOWY
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Wyszczególnienie elementów | Koszty kwalifikowalne Wartość zł | Koszty niekwalifikowalne Wartość zł
1 | 2 | 3
BRANŻA DROGOWA
BRANŻA. ELEKTRYCZNA. OŚWIETLENIE
BRANŻA SANITARNA. KANALIZACJA DESZCZOWA
BRANŻA WODOCIĄGOWA
BRANŻA. ELEKTRYCZNA. USUNIĘCIE KOLIZJI
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
RAZEM (netto) | 0 | 0
Podatek VAT 23% | 0 | 0
RAZEM (brutto) | 0 | 0
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA(netto) | 0
Podatek VAT 23% | 0
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA (brutto) | 0
Słownie:.......................................................................................................
Wykonawca : | ......................................................................
Adres : | .......................................................................
...................................................................................................................................................
/ Pieczątka i podpis Wykonawcy/

## Kwalif - DR
Koszty kwalifikowalne Branża drogowa
Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
Roboty rozbiórkowe
1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm - chodnik | m2 | 70
2 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 167
3 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 209
4 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 372
5 | Załadunek i wywóz gruzu na składowisko wraz z opłatą za utylizację odpadów. | t | 40.15
Roboty rozbiórkowe
Wycinki
6 | Wycinka i karczowanie drzew zgodnie z Projektem zieleni z wywozem karpin na składowisko Wykonawcy i wywozem dłużyc na O.D. Biskupice | szt. | 145
Wycinki
Roboty ziemne
7 | Zdjęcie warstwy humusu wykonywane spycharkami | m3 | 7248
8 | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 9065
9 | Rozścielenie i zagęszczenie ziemi - wbudowanie w nasyp | m3 | 6924
10 | Załadunek ładowarką kołową i wywóz gruntu na składowisko Wykonawcy | t | 4506.72
Roboty ziemne
Ścieżka rowerowa F=10757m2 (km.0.00 - 5+090)
Prace przygotowawcze
11 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 10757
Prace przygotowawcze
Podbudowa
12 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa, (wsk. zagęszczenia Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa) grubości po zagęszczeniu 10cm | m2 | 8659
13 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa, (wsk. zagęszczenia Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa) - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 2098
14 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0/31.5 mm o grubości po zagęszczeniu 10cm | m2 | 10757
Podbudowa
Nawierzchnia właściwa
15 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 | m2 | 10757
16 | W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S 50/70- grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 10757
Nawierzchnia właściwa
Krawężniki/Obrzeża
17 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 9690.5
18 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 526.598
19 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej | m | 485
20 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej | m | 18
21 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 9187.5
22 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm - intergracyjna | m2 | 38.3
Krawężniki/Obrzeża
Ścieżka rowerowa F=10757m2 (km.0.00 - 5+090)
Jezdnia F=491+554=1045m2
Podbudowa
23 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 1045
24 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa, (wsk. zagęszczenia Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa) grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 1045
25 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0/31.5 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 1045
26 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 | m2 | 1045
27 | W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC22P 50/70- grubość warstwy po zagęszczeniu 3-4 cm | m2 | 1045
28 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw bitumicznych przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 1045
29 | W-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50- grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1045
Podbudowa
Nawierzchnia właściwa
30 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw bitumicznych przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 1045
31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa SMA 8 50/70- grubość po zagęszcz. 3 cm | m2 | 1045
Nawierzchnia właściwa
Krawężniki/Obrzeża
32 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 54.5
33 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 4.496
34 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej | m | 28
35 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej | m | 26.5
Krawężniki/Obrzeża
Jezdnia F=491+554=1045m2
Wyspy F=16+26=42m2
Prace przygotowawcze
36 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 42
Prace przygotowawcze
Podbudowa
37 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa, (wsk. zagęszczenia Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa) grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 42
38 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0/31.5 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 42
Podbudowa
Nawierzchnia właściwa
39 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm koloru czerwonego bez względu na kształt na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm | m2 | 42
Nawierzchnia właściwa
Krawężniki/Obrzeża
40 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 47
41 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 3.878
42 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej | m | 47
Krawężniki/Obrzeża
Wyspy F=16+26=42m2
Chodniki F=774m2
Prace przygotowawcze
43 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 774
Prace przygotowawcze
Podbudowa
44 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa, (wsk. zagęszczenia Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa) grubości po zagęszczeniu 10cm | m2 | 774
Podbudowa
Nawierzchnia właściwa
45 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm | m2 | 774
Nawierzchnia właściwa
Krawężniki/Obrzeża
46 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 518.8
47 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 28.507
48 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej | m | 37.5
49 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 481.3
50 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm - intergracyjna | m2 | 95
Krawężniki/Obrzeża
Chodniki F=774m2
Jezdnia nakładka F=380m2
Podbudowa
51 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy | m2 | 380
52 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw bitumicznych przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 380
53 | W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC22P 50/70- grubość warstwy po zagęszczeniu 3-4 cm | m2 | 380
54 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw bitumicznych przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 380
55 | W-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50- grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 380
Podbudowa
Nawierzchnia właściwa
56 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw bitumicznych przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 380
57 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa SMA 8 50/70- grubość po zagęszcz. 3 cm | m2 | 380
Nawierzchnia właściwa
Pobocze F=257m2
58 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 257
59 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0/31.5 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 257
Pobocze F=257m2
Jezdnia nakładka F=380m2
Zjazdy F=315m2
Prace przygotowawcze
60 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 315
Prace przygotowawcze
Podbudowa
61 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa, (wsk. zagęszczenia Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa) grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 315
62 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0/31.5 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 315
Podbudowa
Nawierzchnia właściwa
63 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm koloru grafitowego na podsypce cementow-piaskowej gr 3cm | m2 | 315
Nawierzchnia właściwa
Krawężniki/Obrzeża
64 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 282.5
65 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 23.306
66 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej | m | 282.5
Krawężniki/Obrzeża
Zjazdy F=315m2
Zjazdy F=157m2
Prace przygotowawcze
67 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 157
Prace przygotowawcze
Podbudowa
68 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa, (wsk. zagęszczenia Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa) grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 157
69 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0/31.5 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 157
Podbudowa
Nawierzchnia właściwa
70 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm | m2 | 157
Nawierzchnia właściwa
Krawężniki/Obrzeża
71 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 178
72 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 14.685
73 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej | m | 112.5
74 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej | m | 65.5
Krawężniki/Obrzeża
Zjazdy F=157m2
Powierzchnie wyłączone z ruchu F=31m2
Prace przygotowawcze
75 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 31
Prace przygotowawcze
Podbudowa
76 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa, (wsk. zagęszczenia Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa) grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 31
Podbudowa
Nawierzchnia właściwa
77 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm | m2 | 31
Nawierzchnia właściwa
Powierzchnie wyłączone z ruchu F=31m2
Ściek F=111m2
78 | Rowki pod korytka betonowe | m | 222
79 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 33.3
80 | Ścieki z prefabrykatów betonowych 60x15x50 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 222
Ściek F=111m2
Ściek trójkątny L=44m2
81 | Rowki pod korytka betonowe | m | 44
82 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 6.6
83 | Ścieki z prefabrykatów betonowych 50x18x21 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 44
Ściek trójkątny L=44m2
Przepusty pod drogami
Przebudowa przepustu DN1000 oraz przepust DN400
84 | Rozbiórka elementów betonowych | m3 bet. | 1
85 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 19.11
86 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa | m2 | 19.11
87 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 19.11
88 | Wzmocnienie skarp z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 90.5
89 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 100 cm | m | 7.3
90 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych spiralnie karbowanych(PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 400 mm | m | 20.7
Przebudowa przepustu DN1000 oraz przepust DN400
Przepust DN1200 oraz przepust DN600
91 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 66.46
92 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa | m2 | 66.4
93 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 66.4
94 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - mieszanka niezwiązalna C50/30 | m2 | 101.2
95 | Wzmocnienie podłoża przy pomocy georusztu trójosiowego | m2 | 240.35
96 | Wzmocnienie skarp z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 46
97 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury CC-GRP DN1200 | m | 25.3
98 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. 600 mm | m | 21.6
Przepust DN1200 oraz przepust DN600
Przepusty pod drogami
Przepusty DN400
99 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 400 mm | m | 97
Przepusty DN400
Bariery ochronne
100 | Bariery ochronne stalowe U-12a | m | 497
Bariery ochronne
Wygrodzenia dla płazów z siatki wysokości 50 cm montowanej na słupkach
101 | Wygrodzenia dla płazów z siatki wysokości 50 cm montowanej na słupkach | m | 291
Wygrodzenia dla płazów z siatki wysokości 50 cm montowanej na słupkach
Mur oporowy L=175,5m
102 | Mur oporowy | m | 175.5
Mur oporowy L=175,5m
Mur oporowy z gabionów L=710m
103 | Mur oporowy z gabionów | m | 710
Mur oporowy z gabionów L=710m
Organizacja ruchu
104 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 70
105 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 70
106 | Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie | m2 | 116.58
Organizacja ruchu
Wartość kosztorysowa robót netto:

## Kwalif - OSW
Koszty kwalifikowalne Branża elektryczna. Oświetlenie
Nr poz. | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość
Rozbudowa oświetlenia w m. Kapalica
1 | Przestawienie trasowe szafy oświetlenia ulicznego | 1 | szt
2 | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III | 5.5 | m3
3 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup aluminiowy o wys. 9m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,2m | 11 | szt.
4 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 55W | 11 | szt.
5 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 152 | m
6 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 200 | m
7 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) | 352 | m
8 | Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 | 40 | m
9 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x 25;0,6/1kV | 390 | m
10 | Układanie w rurze kabla YAKY 4x25mm | 40 | m
11 | Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka) | 352 | m
12 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 152 | m
13 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharkokoparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 200 | m
14 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 5x2,5mm | 94 | m
15 | Montaż złącza słupowego 1x25A Bi-Wts-4A | 11 | szt.
16 | Montaż złączki 2-bieg. | 11 | szt.
17 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm | 27 | m
18 | Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 | 390 | m
19 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar | 12 | szt.
20 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | 12 | szt.
21 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na skadowisko Wykonawcy z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | 28.4 | m3
22 | Demontaż słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i oprawą | 5 | szt.
23 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m /grunt kat.III-IV/ | 3.15 | 100 m
Wartość kosztorysowa robót netto: |  |  |  |  | 0

## Niekwalif - DR
Koszty niekwalifikowalne Branża drogowa
Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1.1. Wymagania ogólne
1 | Koszt zabezpieczenia robót i projekt organizacji ruchu | kpl. | 1
1.2. Roboty przygotowawcze
1.2.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 5.115
1.2.2. Zdjęcie warstwy humusu
3 | Zdjęcie warstwy humusu wykonywane spycharkami (grubości 30 cm) wraz z wywozem nadmiaru humusu | m3 | 3112
1.2.3. Rozbiórki
4 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 14 cm z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe Wykonawcy | m2 | 237
5 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5mm grubości 20 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy | m2 | 237
6 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 11 cm z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe Wykonawcy | m2 | 2540
7 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 7 cm z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe Wykonawcy | m2 | 2000
8 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5mm grubości 22 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy | m2 | 2000
9 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm wraz z odwiezieniem pofrezu na składowisko Zamawiającego (odl.25km) | m2 | 407
10 | Rozebranie ogrodzenia z siatki | m | 49
11 | Rozebranie ogrodzenia kutego | m | 7
12 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na podmurowce | m | 210
13 | Rozbiórka istniejących przepustów | m | 56.5
14 | Rozbiórka wiaty przystankowej | kpl. | 1
1.3. Roboty ziemne
15 | Wykonywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z wykorzystaniem gruntu do wbudowania w nasyp | m3 | 3391
16 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi z dowozu gruntu z wykopów. | m3 | 3920
17 | Formowanie i zagęszczenie nasypów z dowiezionego piasku wraz z ceną zakupu. | m3 | 529
2. Ścieżka rowerowa F=296m2 (km 1+980 - 2+090; km 5+090 - 5+110)
2.1. Prace przygotowawcze
18 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 56
2.2. Podbudowa
19 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0, (wsk. zagęszczenia Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa) grubości po zagęszczeniu 10cm | m2 | 296
20 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10cm | m2 | 296
2.3. Nawierzchnia właściwa
21 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 | m2 | 296
22 | W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 296
2.3. Krawężniki/Obrzeża
23 | Ława betonowa z oporem pod obrzeża | m3 | 9.422
24 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 114.2
25 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm - intergracyjna | m2 | 24.8
3. Jezdnia nowa F=6195m2
3.1. Prace przygotowawcze
26 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 6195
3.2. Podbudowa
27 | W-wa z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 65cm - w m-cu georusztu | m2 | 1249
28 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, (wsk. zagęszczenia Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa) grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 4946
29 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, (wsk. zagęszczenia Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa) grubości po zagęszczeniu 25cm | m2 | 1796
30 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 6195
31 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 | m2 | 6195
32 | Warstwa wyrównacza z betonu asfaltowego AC16W o grubości 3 cm | m2 | 6195
33 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw bitumicznych przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 6195
34 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grubości 9 cm | m2 | 6195
3.3. Nawierzchnia właściwa
35 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw bitumicznych przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 6195
36 | Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej z SMA8 o grubości 3 cm | m2 | 6195
3.4. Krawężniki/Obrzeża
37 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 203.89
38 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 2338.4
4. Jezdnia poszerzenia F=250m2
4.1. Podbudowa
39 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 250
40 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, (wsk. zagęszczenia Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa) grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 250
41 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 250
42 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 | m2 | 250
43 | Warstwa wyrównacza z betonu asfaltowego AC16W o grubości 3 cm | m2 | 250
44 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw bitumicznych przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 250
45 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grubości 9 cm | m2 | 250
4.2. Nawierzchnia właściwa
46 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw bitumicznych przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 250
47 | Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej z SMA8 o grubości 3 cm | m2 | 250
5. Jezdnia nakładka F=662m2
5.1. Podbudowa
48 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw bitumicznych przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 662
49 | Warstwa wyrównacza z betonu asfaltowego AC16W o grubości 3 cm | m2 | 662
50 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw bitumicznych przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 662
51 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grubości 9 cm | m2 | 662
5.2. Nawierzchnia właściwa
52 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw bitumicznych przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 662
53 | Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej z SMA8 o grubości 3 cm | m2 | 662
6. Zjazdy F=106m2
6.1. Prace przygotowawcze
54 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 106
6.2. Podbudowa
55 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, (wsk. zagęszczenia Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa) grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 106
56 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 106
6.3. Nawierzchnia właściwa
57 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm - kolor grafitowy | m2 | 106
6.4. Krawężniki/Obrzeża
58 | Ława betonowa z oporem pod oporniki | m3 | 9.636
59 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej | m | 116.8
7. Chodniki F=953m2
7.1. Prace przygotowawcze
60 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 953
7.2. Podbudowa
61 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0, (wsk. zagęszczenia Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa) grubości po zagęszczeniu 10cm | m2 | 953
7.3. Nawierzchnia właściwa
62 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm kolor szary | m2 | 953
7.4. Krawężniki/Obrzeża
63 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża | m3 | 36.05
64 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 48
65 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 599
8. Wyspy F=27m2
8.1. Prace przygotowawcze
66 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 27
8.2. Podbudowa
67 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, (wsk. zagęszczenia Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa) grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 27
68 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0/31.5 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 27
8.3. Nawierzchnia właściwa
69 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm - kolor czerwony | m2 | 27
8.4. Krawężniki/Obrzeża
70 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 4.95
71 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 60
9. Zatoka autobusowa F=220m2
9.1. Prace przygotowawcze
72 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 220
9.2. Podbudowa
73 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, (wsk. zagęszczenia Is=1,00 i wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa) grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 220
74 | Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 (B-20) o grubości 22 cm | m2 | 220
9.3. Nawierzchnia właściwa
75 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm - kolor czerwony | m2 | 220
10. Wiata
76 | Wiata przystankowa | kpl. | 2
11. Pobocze F=2017m2
77 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 2017
78 | Warstwa kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 2017
12. Organizacja ruchu
79 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 7
80 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 11
81 | Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie | m2 | 53.63
13. Bariery ochronne
82 | Bariery ochronne stalowe U-12a | m | 465.5
83 | Bariery jednostronne H1W2 | m | 163.4
14. Wygrodzenia dla płazów
84 | Wygrodzenia dla płazów z siatki wysokości 50 cm montowanej na słupkach | m | 413
15. Ściany oporowe
85 | Mur oporowy z gabionów km 2+985.80 – 3+010.00 (storna prawa) – ściana oporowa wys. do 2 m z kotwami iniekcyjnymi | m | 24.2
86 | Mur oporowy z gabionów km 3+860,50 – 3+870.00 (storna lewa) – ściana oporowa wys. do 1 m | m | 9.5
Wartość kosztorysowa robót netto: |  |  |  |  | 0

## Niekwalif - KD
Koszty niekwalifikowalne Branża sanitarna. Kanalizacja deszczowa
Nr poz. | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość
1. Kanalizacja deszczowa - Km 0+015
Roboty ziemne
1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | 0.01 | km
2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-II z transportem urobku na składowisko Wykonawcy - wykopy pod kolektory, studnie i wpusty | 11.21 | m3
3 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku | 1.89 | m3
4 | Pełne umocnienie pionowych _ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-II wraz z rozbiórką | 20 | m2
5 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypki do głębokości 4 m. | 22 | szt.
6 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | 48 | godz.
7 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | 13.28 | m2
8 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury oraz wpustów i studni | 6.29 | m3
9 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość 10 m w gruncie kat. I-III | 1.91 | m3
10 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu | 2.86 | m3
11 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 | 4.77 | m3
Roboty instalacyjne
12 | Montaż rurociągów z rur SN12 PP-B o śr.zewnętrznej 200 mm - wykopy umocnione | 11.8 | m
13 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | 1 | szt.
14 | Wylot kanału DN200 wg KPED z umocnieniem | 1 | kpl
15 | Próba wodna szczelności sieci kanalizacji deszczowej z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm | 0.06 | 200m -1
2. Kanalizacja deszczwa - Kapalica
Roboty ziemne
16 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | 0.46 | km
17 | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-II z transportem urobku na składowisko Wykonawcy - wykopy pod kolektory, studnie i wpusty | 914.09 | m3
18 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku | 155.14 | m3
19 | Pełne umocnienie pionowych _ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-II wraz z rozbiórką | 1280 | m2
20 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypki do głębokości 4 m. | 300 | szt.
21 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | 150 | godz.
22 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | 582.51 | m2
23 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury oraz wpustów i studni | 423.38 | m3
24 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość 10 m w gruncie kat. I-III | 207.39 | m3
25 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu | 518.46 | m3
26 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 | 518.46 | m3
Roboty instalacyjne
27 | Montaż rurociągów z rur SN12 PP-B o śr.zewnętrznej 200 mm - wykopy umocnione | 51.7 | m
28 | Kanały z rur PEHD SN12 o śr. nominalnej 300 mm - wykopy umocnione | 405.9 | m
29 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie | 14 | stud.
30 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | 12 | szt.
31 | Wylot kanału DN300 wg KPED z umocnieniem | 1 | kpl
32 | Separator AQUAFIX SK2BP 6-10/0100 | 1 | kpl
33 | Likwidacja istniejących kanałów , wpustów i studni | 8 | m
34 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | 1 | kpl
35 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | 1 | kpl
36 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm | 0.26 | 200m -1
37 | Próba wodna szczelności sieci kanalizacji deszczowej z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 300 mm | 2.03 | 200m -1
Wartość kosztorysowa robót netto: |  |  |  |  | 0

## Niekwalif - WOD
Koszty niekwalifikowalne Branża wodociągowa
Nr poz. | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość
Roboty ziemne
1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | 0.01 | km
2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-II z transportem urobku na składowisko Wykonawcy - wykopy pod kolektory | 53.68 | m3
3 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku | 53.68 | m3
4 | Pełne umocnienie pionowych _ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-II wraz z rozbiórką | 48.8 | m2
5 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | 4.88 | m2
6 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury | 4.37 | m3
7 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość 10 m w gruncie kat. I-III | 42.94 | m3
8 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu | 53.68 | m3
9 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 | 96.62 | m3
Roboty instalacyjne
10 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE100 SDR11 o śr.zewnętrznej 110mm - wykopy umocnione | 24.4 | m
11 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE100 SDR11 o śr.zewnętrznej 250 mm - wykopy umocnione - rura ochronna | 12.5 | m
12 | Kształtki | 1 | szt.
13 | Przepięcie istniejących hydrantów na odcinku 2 sieci wodociągowej | 1 | kpl
14 | Likwidacja istniejącego wodociągu | 20 | m
15 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 24.4 | m
16 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | 1 | kpl
17 | Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr. 100 mm | 1 | 24,4m -1
18 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o _śr.nominalnej do 150 mm | 1 | odc.24,4m
19 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o _śr. nominalnej do 150 mm | 1 | odc.24,4m
20 | Przebudowa istniejącego hydarntu na podziemny | 1 | kpl.
Wartość kosztorysowa robót netto: |  |  |  |  | 0

## Niekwalif - EN-kol
Koszty niekwalifikowalne Branża elektryczna. Usunięcie kolizji
Nr poz. | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość
Usunięcie kolizji energetycznych
1 | Wykop mechaniczny pod słupy wirowane 1-żerdziowe, o długości: 10,5 m - koparko-spycharką z deskowaniem | 7 | stan
2 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu Uo, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup P 10,5/4,3 | 1 | słup
3 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu Uo, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup N 10,5/12 | 2 | słup
4 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U3b, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup K 10,5/15 | 4 | słup
5 | Montaż uzbrojenia krańcowego dla linii izolowanej na słupie wirowanym nn | 2 | słup
6 | Montaż ograniczników przepięć nn na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, typu: GXO 0,66/5kA | 10 | kpl
7 | Montaż uziomu z bednarki ocynk. o przekroju 25x4 w wykopie | 317 | m
8 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: pręt stalowy ocynkowany fi=18mm | 222 | m
9 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar | 6 | szt.
10 | Przełożenie wysięgnika 1-ramiennego z oprawą oświetleniową (nowy wysięgnik Wo-5 i oprawa z demontażu) na nowy słup | 7 | kpl
11 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn lub podobnych, o przekroju 2x25 mm2 | 0.155 | km
12 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn lub podobnych, o przekroju 4x25 mm2 | 0.043 | km
13 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn lub podobnych, o przekroju 4x70 mm2 | 0.155 | km
14 | Demontaż słupów żelbetowych linii napowietrznej NN pojedyńczych | 5 | szt.
15 | Demontaż słupów żelbetowych linii napowietrznej NN rozkracznych | 2 | szt.
16 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 95 mm2, z przeznaczeniem na złom | 1.018 | km/prz.
17 | Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej AsXSn z przeznaczeniem na złom | 0.021 | km/prz.
18 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na skaładowisko z załadowaniem i wyładowaniem oraz kosztami utylizacji | 3.2 | m3
Wartość kosztorysowa robót netto: |  |  |  |  | 0

## Niekwalif - TEL
Koszty niekwalifikowalne Branża telekomunikacyjna
Nr poz. | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość
Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
1 | Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m | 96 | m
2 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka | 96 | m
3 | Układanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o średnicy 160mm (rury dwudzielne PS) | 192 | m
4 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla | 96 | m
5 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 96 | m
6 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na skaładowisko z załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacją | 11.2 | m3
Wartość kosztorysowa robót netto: |  |  |  |  | 0